## 見積書
御 見 積 書
|  |  |  | 見積No. | 2413-002
|  |  |  | 発行日 | 2026-10-21
株式会社ジーユー 御中
下記のとおり御見積申し上げます。
御見積金額（税込）
（税抜金額） |  | 消費税
工事名称 | GU ららぽーと富士見店 新装工事（C工事）
工事場所 | 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 2F 2413区画
面積 | 1,064.0㎡（約322坪） CH=3,750
工期 | 2027年01月12日着工〜40夜（夜間工事）※内装監理室の工程調整による
支払条件 | 完了時一括（別途協議）
見積有効期限 | 発行日より3ヶ月
株式会社スペース
（住所・電話）
担当：
【別途工事・見積除外】
・GU支給品 | 照明器具・ランプ、床塩ビタイル材、アルミシート材、レジ・サービス・バックカウンター、壁面・中央什器、LEDサイン類、金庫、スタンド照明
・B工事・指定会社 | 空調・換気・防災設備の増移設、排煙SW移設、カットリレー信号線、電話（NTT）、POS、有線（USEN）、機械警備
・その他 | 施設負担金、設計・監理費、サッシ面遮光シート、店頭サッシ撤去（工事区分 要確認）、図面にない追加・変更工事
【見積条件】
・単価は2021年1月の同物件実績（売価）に物価補正係数 K=1.25 を掛けた2026年水準の概算です。
・数量は図面（照明器具表・盤図・建具表・フロアマップ）と同物件の実績数量を併用しました。根拠は拾い出し根拠資料を参照。
・作業は館ルールにより22:00〜07:00の夜間のみ（残業不可・溶接不可・搬入4t車まで）。

## 内訳書
工事費内訳書
GU ららぽーと富士見店（2413区画）内装C工事
No | 工種 | 金額 | 構成比
01 | 仮設工事
02 | 軽鉄・ボード工事
03 | 床タイル工事
04 | 塗装工事
05 | 内装仕上げ工事
06 | 金物工事
07 | 木工造作工事
08 | 建具工事
09 | ガラス工事
10 | サイン工事
11 | 照明・電気工事
12 | 標準化項目（GU標準仕様）
13 | 夜間工事費
14 | 付帯工事
15 | 諸経費
小計
端数調整
税抜合計
消費税（10%）
税込合計
㎡単価（税抜・1,064㎡）
坪単価（税抜）
| 参考：2021年実績（税抜） | 42760000

## 明細書
工事費内訳明細書
GU ららぽーと富士見店（2413区画）内装C工事
No | 名称 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
01 仮設工事
1 | 墨出し | 事前床レベル墨出し含む | 1064 | ㎡ | 120 |  | 照明器具表 床面積1,064㎡
2 | 現場養生 |  | 1064 | ㎡ | 120 |  | 同上
3 | 清掃片付け | 日々 | 1064 | ㎡ | 120 |  | 同上
4 | 場内小運搬 |  | 1064 | ㎡ | 120 |  | 同上
5 | 引渡し清掃 |  | 1064 | ㎡ | 380 |  | 同上
6 | 発生残材処分 |  | 40 | m3 | 10500
7 | 搬出入路・ELV養生 | 日々掛け払い 100m×2人 | 12 | 回 | 18800
8 | ロール養生材 | 100m巻 | 12 | 本 | 6250
9 | 搬出入床コンパネ養生 | 160m | 1 | 式 | 312500 |  | 施工指針書：300kg以上は9mmポリプレート＋コンパネ
10 | 仮設分電盤・仮設照明・仮設資材 | 漏電遮断器付 電源送り含む | 1 | 式 | 45000 |  | 施工指針書：仮設照明の準備なし
11 | アップスター |  | 2 | 台 | 36200
12 | フリーダムステージ | CH3750 作業床 | 10 | 台 | 50000
13 | 立馬 |  | 5 | 台 | 18800
14 | ワークスペースライト |  | 6 | 台 | 25000
15 | 足場運搬費 |  | 3 | 台 | 56200
16 | 仮囲い撤去・清掃 |  | 110 | ㎡ | 2000 |  | ファサード20.8m×H≒5m
仮設工事 小計
02 軽鉄・ボード工事
1 | 壁面 LGS下地 ST100 | @303 | 691 | ㎡ | 2500 |  | 外周C工事壁（図面概算 110m×3.75m=413㎡＋FR・レジバック）
2 | 壁面 LGS下地 ST65 | @303 BOH間仕切 | 285 | ㎡ | 2290 |  | 図面概算 75m×3.75m=281㎡
3 | 柱 LGS下地 ST100 | 柱巻き | 156 | ㎡ | 2290
4 | 壁面 PB12.5 張り | 不燃 レジバック・FR壁面3×8 | 965 | ㎡ | 1550 |  | 実績1,238㎡−BOH化粧ボード変更分273㎡
5 | 柱 PB12.5 張り | 不燃 | 156 | ㎡ | 1550
6 | ファサードゲート LGS下地 |  | 66 | ㎡ | 3120 |  | 図面 ボーダー重量計算 PB計39.5㎡＋見付
7 | ファサードゲート PB張り | 不燃12.5 | 66 | ㎡ | 1880
8 | ファサード補強 | 吊りボルト@900 | 27 | m | 4380
9 | 天井点検口 売場 | 450角 アルミフレーム | 16 | ヶ所 | 5690
10 | 天井点検口 BOH | 450角 アルミフレーム | 8 | ヶ所 | 5690
11 | サイン用下地 |  | 5 | ヶ所 | 4380
12 | 建具開口補強 |  | 12 | ヶ所 | 5000 |  | 建具表
13 | DL開口補強 | 半数として | 198 | ヶ所 | 1250 |  | 照明器具表 DL396台×1/2
14 | 壁面排煙開口補強 |  | 19 | ヶ所 | 6250
15 | 防煙垂壁下地追加 | テンションタイプ | 10 | 箇所 | 18800 |  | 平面図 防煙垂れ壁H=500
16 | 各所補足スタッド・FR手摺下地 |  | 22 | ヶ所 | 1500
17 | 補正室 天井ケイカル増し張り | 6mm＋コーナーフクビ | 1 | 式 | 31200
18 | L型コーナー | 塩ビコーナー 材工 | 275 | m | 500
19 | ピクチャーレール下地補強 |  | 1 | 式 | 50000 |  | B-09a
20 | 壁面・柱埋込スリット | ASF-52 L2400＋専用下地PST-5＋取付 | 8 | 本 | 10000
21 | 施工副資材・運搬搬入 |  | 1 | 式 | 243800
22 | 廃材処理 |  | 20 | m3 | 10500
軽鉄・ボード工事 小計
03 床タイル工事
1 | 売場 塩ビタイル施工 | ES3001-45 馬貼り【材料GU支給】 | 876 | ㎡ | 1310 |  | 図面 売場855㎡＋FRブース外
2 | FRブース内 Pタイル施工 | WBH-603【材料GU支給】 | 12 | ㎡ | 1620 |  | FR小8＋大1＋HC1
3 | BOH 塩ビタイル施工 | P-41【材料GU支給】 | 169 | ㎡ | 1310 |  | 図面 BOH5室173㎡（SW含め要確認）
4 | 床下地処理 | アースシール程度 | 1 | 式 | 37500
5 | 専用接着剤 | アクリル系 | 1057 | ㎡ | 380
6 | 各所床見切り |  | 1 | 式 | 56200
7 | 運搬搬入 |  | 1 | 式 | 137500
床タイル工事 小計
04 塗装工事
1 | 天井 AEP | N-95ツヤ消し 寒冷紗パテ含む（BOH含む全面） | 1065 | ㎡ | 2000 |  | 区画面積
2 | 壁面 AEP | N-95 3分ツヤ 寒冷紗パテ含む | 645 | ㎡ | 2000
3 | 柱面 AEP | N-95 3分ツヤ | 64 | ㎡ | 2000
4 | ファサードゲート AEP | N-95 3分ツヤ | 59 | ㎡ | 2000
5 | A工事避難扉 SOP | N-87 原状復旧対象 | 3 | 枚 | 18800 |  | 平面図 注記
6 | シャッターガイド SOP |  | 3 | 人工 | 37500
7 | 塗装養生 |  | 1065 | ㎡ | 60
8 | 雑塗装・補修・副資材・処分 |  | 1 | 式 | 121200
塗装工事 小計
05 内装仕上げ工事
1 | 売場・FR ソフト巾木 | HB-89 H100 | 182 | m | 380
2 | 売場 塩ビFB |  | 65 | m | 350
3 | FR・補正室 クロス（白） | LW-4630（補正室はボード素地） | 131 | ㎡ | 1560 |  | 実績194㎡−補正室素地63㎡
4 | スタッフルーム・店長室 化粧ボード（木目） | 材工 | 273 | ㎡ | 2380 |  | 仕上表 GB-D
5 | BOH ソフト巾木 | TH75-96 H75 | 145 | m | 380
6 | 倉庫・備品庫 巾木 | WTH300-96 H300 | 75 | m | 1120
7 | FRカーテン W1000 | サンゲツ CK-125 H2100 | 8 | 枚 | 16200
8 | FRカーテン W1500（大型） | サンゲツ CK-125 H2100 | 1 | 枚 | 18800
9 | カーテンレール・タッセル | TOSO | 9 | ヶ所 | 3500
10 | 避難通路ドットシール | φ30 600P＋取付 | 286 | m | 290
11 | 床用イエローテープ | 3M PM1981 材工 | 1 | 式 | 18800 |  | 仕上表 分電盤まわり
12 | ストック アルミシート貼り 壁 | 材料別途 | 165 | ㎡ | 1500 |  | B-08
13 | ストック アルミシート貼り 天井 | 材料支給 | 38 | ㎡ | 5500 |  | 接着材・テープ含む
14 | SW ロールスクリーン W2600×H4000 | 手動 化粧BOX共 | 6 | 台 | 130000 |  | B-11（実績は追加工事）
15 | SW ロールスクリーン W1800×H4000 | 手動 化粧BOX共 | 6 | 台 | 90000
16 | ロールスクリーン取付・運搬 |  | 1 | 式 | 431200
内装仕上げ工事 小計
06 金物工事
1 | ファサードシャッター塞ぎパネル | スチールメラ焼 白 | 9 | ㎡ | 40000
2 | 同上 取付 |  | 2 | 人工 | 37500
3 | 壁面コーナーガード | Stメラ焼 16角 H4000 | 67 | 本 | 13800
4 | 壁面ミラー用 メタカラー巾木 | H150 L2700 | 8 | 本 | 9000
5 | ピクチャーレール | 白 L3000 | 5 | 本 | 9000 |  | B-09a
6 | CAフック・ミニハンガー・ストップ・Sカン他 |  | 1 | 式 | 98800
7 | FRミラーエッジ・靴べら・コートフック |  | 1 | 式 | 45000
8 | タペストリーBOX（壁面埋込） | W1020×H2230 取付・ケイカル下地・運搬込 | 2 | 箇所 | 262500 |  | B-14
9 | 金庫固定金物 | スチール サビ止め | 1 | 組 | 11200 |  | C-05
10 | 搬入・運搬・副資材 |  | 1 | 式 | 93800
金物工事 小計
07 木工造作工事
1 | レジバック下地コンパネ張り |  | 1 | 式 | 62500 |  | C-03（造作本体は支給什器）
2 | HC用手摺 | TOTO | 2 | 組 | 27500
3 | POPケース用 木工下地 |  | 21 | ヶ所 | 3750
4 | マスターキー対応 |  | 1 | 式 | 37500 |  | 建具表 注記
5 | 補正室ミシン台上部棚板 | W1200×D350 ブラケット・下地共 | 3 | 台 | 31200 |  | F-03
6 | 清掃用具掛・5ポイントフック・キーボックス |  | 1 | 式 | 45000
7 | 現場取付・副資材・運搬 |  | 1 | 式 | 281200
木工造作工事 小計
08 建具工事
1 | 木製建具 片開き | アイカ ポリメラ 三方枠共 | 4 | 組 | 140000 |  | 建具表 WD-1A〜1D
2 | 木製建具 親親開き | 召合せ フラットバー共 | 1 | 組 | 226200 |  | 建具表 WD-3A
3 | 金庫隠し扉・天板 |  | 1 | 組 | 68800 |  | 建具表 WD-5A
4 | 金庫室壁面造作 | 金庫下台共 | 1 | 式 | 25000
5 | スチール片開き 鍵付 枠共 | W950×H2125 クローザー・戸当・本締錠・押棒 | 1 | 組 | 175000 |  | 建具表 SD-1A
6 | FR小ブース三方枠（カーテン） | オーク無垢＋素地CL W750 | 8 | 組 | 75000 |  | GU標準 FR小8
7 | FRブース 建具付三方枠 | ポリメラ | 1 | 組 | 160000 |  | 建具表 WD-4A
8 | FR HCブース三方枠（カーテン） | オーク無垢 W1450 | 1 | ヶ所 | 85000
9 | 建具枠保護ガード |  | 1 | 式 | 6250
10 | 現場取付・運搬 |  | 1 | 式 | 387500
建具工事 小計
09 ガラス工事
1 | 柱巻きミラー | W600×H1800 t5 四方ミラーエッジ | 14 | 枚 | 11500
2 | 壁面出柱ミラー | W600×H1800 t5 | 5 | 枚 | 11500
3 | ミラーエッジ | 25×25 Lアングル黒皮風 | 19 | ヶ所 | 17500
4 | ミラー持ち出しPB | 施工費込 | 19 | 箇所 | 5380
5 | FRミラー | t5 W700×H1800 | 10 | 枚 | 11500 |  | FR10ブース
6 | スタッフルームミラー | t5 W600×H1800 | 1 | 枚 | 11500
7 | 雑シリコンコーキング |  | 300 | m | 440
8 | ガラス施工費 |  | 14 | 人工 | 37500
9 | 運搬・副資材 |  | 1 | 式 | 43800
ガラス工事 小計
10 サイン工事
1 | 店頭LEDサイン 下地出し・取付 | GU LED 600□【支給品】 | 5 | 台 | 20600 |  | G-10
2 | 店頭LEDサイン 全埋込 | 450□【支給品】下地・枠金物・エースライト・取付 | 2 | 台 | 143800
3 | サッシ内LEDサイン 取付 | 1200□【支給品】 | 2 | 人工 | 37500 |  | G-05
4 | LEDサイン用スチールボックス | 600×600 設置費込 開口補強共 | 1 | ヶ所 | 125000
5 | レジバックLED・キャッシャーLEDサイン 取付 | 【支給品】化粧パイプ・下地補強・取付 | 1 | 式 | 362500 |  | G-08 / G-09
6 | 通路カテゴリー誘導サイン | 木工＋アクリル t30 | 6 | 組 | 150000 |  | GU標準化項目
7 | FR入口ボーダーサイン | 木工＋アクリル | 1 | 組 | 100000
8 | 柱面CSサイン | CS切り文字 | 10 | 組 | 12500
9 | FRナンバープレート・STAFF ONLY・ミラードット |  | 1 | 式 | 31200 |  | G-02
10 | 補正価格ケース | 日本コバック | 20 | 個 | 3420
11 | サイン取付費 |  | 9 | 人工 | 37500
12 | 運搬・副資材 |  | 1 | 式 | 150000
サイン工事 小計
11 照明・電気工事
1 | 電灯分電盤 | 河村電器 自立 マグネット盤・アースバー（メーター別途） | 2 | 面 | 625000 |  | 盤図 電灯盤-1/-2
2 | 分電盤 幹線接続・取付下地補強 |  | 1 | 式 | 68800
3 | ダウンライト 開口・取付・配線 | 【器具GU支給】 | 396 | ヶ所 | 5620 |  | 照明器具表 BD262＋UD134（実績375）
4 | ダウンライト 落下防止ワイヤー | ワイヤー支給 | 396 | ヶ所 | 880
5 | 直付器具・スポット 取付・配線 | BL13＋SP28【器具GU支給】 | 41 | ヶ所 | 5000 |  | 照明器具表
6 | 間接照明 取付・配線・設置金物 | 壁面スリット部 | 22 | ヶ所 | 7500
7 | 配線ダクト・レースウェイ | 器具取付・付属品・支持材共 | 1 | 式 | 288800
8 | スイッチ 取付・配線（3路含む） | カバー共 | 36 | ヶ所 | 5620 |  | 平面図 SW位置
9 | コンセント 取付・配線 | 防犯ゲート・RFID含む | 87 | ヶ所 | 5620 |  | 照明器具表 41＋42＋4
10 | カットリレーコンセント | 本体＋配線（信号線つなぎ別途） | 1 | ヶ所 | 100000
11 | セルフレジ埋設コンセント |  | 1 | 式 | 31200
12 | LEDサイン用 電源送り |  | 5 | ヶ所 | 15000
13 | 分岐回路工事 | 回路毎の配線 材工 | 49 | 回路 | 6880 |  | 盤図 分岐回路数
14 | 分岐回路工事 空調・換気・動力 |  | 9 | 回路 | 8120
15 | 弱電空配管 | NTT・有線・POS・LAN・音響 22〜28Φ | 51 | ヶ所 | 7500 |  | 照明器具表 POS/TEL/FAX 20＋各所
16 | 同上用 天井点検口 | 450角 | 3 | ヶ所 | 6880
17 | フロント区画貫通処理 | フィブロック | 1 | 式 | 125000
18 | 雑材・副資材・運搬・梱包材処理 |  | 1 | 式 | 312500
照明・電気工事 小計
12 標準化項目（GU標準仕様）
1 | 身障者ブース スツール | 張地オクタビア 台座RK-6306 取付・運搬込 | 1 | 台 | 512500
2 | 壁面持ち出しスリット造作 | ロイヤルスタッド＋PB・補強・AEP N-87 | 40 | ㎡ | 16200
3 | ロイヤルスリット＠300 | APS-14 N-87特注塗装 L2000 下地・取付込 | 60 | 本 | 15600
4 | 小口押さえ金物 | 上下・両側面曲げ加工 | 1 | 式 | 227500
5 | ベース壁面クロス | ツヤ消し スリット以外 | 55 | ㎡ | 1690
6 | 壁面木棚 | オーク D450×W900 取付共 | 8 | 枚 | 21000
7 | 壁面ヘリンボーンパネル | タモ柾目 ウレタンCL 加工・見切り・取付共 | 8 | 枚 | 43800
8 | 壁面ピクトサイン | 取付共 | 1 | ヶ所 | 75000
9 | 支給カウンター類 据付 | レジ・サービス・バックカウンター・PCカウンター | 3 | 人工 | 37500 |  | Y-01/Y-02
10 | 運搬・諸経費 |  | 1 | 式 | 375000
標準化項目（GU標準仕様） 小計
13 夜間工事費
1 | 夜間工事割増 | 22:00〜07:00 全工種 | 444 | 人工 | 9380 |  | 実績 工種別夜間人工の合計
2 | 夜間警備費 |  | 36 | 日 | 37500
夜間工事費 小計
14 付帯工事
1 | 現場指定産廃処理費 |  | 1 | 式 | 500000
2 | 特殊揚重費 |  | 1 | 式 | 375000
3 | 作業員駐車場費 | P8・P5 月極 20台×3ヶ月 | 1 | 式 | 375000 |  | 施工指針書
付帯工事 小計
15 諸経費
1 | 現場管理費 | 正副2名常駐 | 1 | 式 | 3240000
2 | 現場監理・調整業務 |  | 1 | 式 | 750000
3 | 現場諸経費 |  | 1 | 式 | 337500
4 | 施工承認図作成費 |  | 1 | 式 | 125000
5 | 竣工図書作成費 | 竣工写真含む | 1 | 式 | 125000 |  | 施工指針書 竣工後1ヶ月以内
6 | 会社経費 |  | 1 | 式 | 812500
7 | 1年点検調査費 |  | 1 | 式 | 125000
諸経費 小計